Popis a rozsah prác

Stavba: Zateplenie a obnova požiarnej zbrojnice Banská Štiavnica – Štefultov

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné nám.1, 969 24 Banská Štiavnica

Miesto: Banská Štiavnica, Požiarnička 8, súp. č. 274

| č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |
|  | 1 | Zemné práce |  |  |
| 1 | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 ručne | m3 | 12,000 |
| 2 | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených I nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 12,000 |
|  | 2 | Zakladanie |  |  |
| 3 | 212532111 | Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm | m3 | 4,800 |
| 4 | 212752122 | Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 100 | m | 40,000 |
| 5 | 289971211 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu | m2 | 40,000 |
| 6 | 693665100 | Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 200 | m2 | 44,000 |
| 7 | 711142101 | Izolácia proti zemnej vlhkosti fóliou FONDALINE | m2 | 60,000 |
| 8 | 6288000640 | Fondaline nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou | m2 | 66,000 |
|  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |
| 9 | 311275512 | Murivo nosné (m3) z tvárnic PORFIX hr. 375 mm, na MVC a maltu (375x249x499) | m3 | 0,528 |
| 10 | 5953171203 | Preklad PORFIX 1500x250x1250 sv. otvoru okien 900 vrát. montáže | ks | 9,000 |
| 11 | 5953171203 | Preklad PORFIX 1500x250x1250 sv. otvoru dverí 900 vrát. montáže | ks | 6,000 |
|  | 5 | Komunikácie |  |  |
| 12 | 597962136 | Dodávka montáž garážového žľabu BG-PA, do lôžka z betónu prostého vrátane liatinového roštu s vyspádovanín | m | 6,000 |
|  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |
| 13 | 611464255 | Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová VPC (hl. budova) | m2 | 47,000 |
| 14 | 612467053 | Vnútorná omietka stien tenkovrstvová vápenná (hl. budova) | m2 | 77,000 |
| 15 | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením (hl. budova) | m2 | 77,000 |
| 16 | 62249885 | Vnútorná sanačná omietka stien vrát. sanačného prednástreku do v. 0,8m (hl. budova-školiaca miestnosť) | m2 | 28,000 |
| 17 | 622466146R | Vonkajšia omietka stien silikónová, strednozrnná (hlavná budova, prístavba) | m2 | 176,412 |
| 18 | 622481119 | Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením (hlavná budova) | m2 | 75,338 |
| 19 | 632477001 | Liaty samonivelačný poter kontaktný (1.02) | m2 | 47,000 |
| 20 | 625252340 | Kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm minerálnou vlnou vrátane kotvenia | m2 | 78,578 |

| č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 6429-001 | Dodávka a montáž exter. obkladu odvetraného sokla umelým kameňom do v. 0,8m vrátane konštrukcie | m | 30,135 |
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |
| 22 | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 194,550 |
| 23 | 941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 389,100 |
| 24 | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 194,550 |
| 25 | 971042451 | Odstránenie poškodených cementových vnútorných omietok v rozsahu 50% (hl. budova) | m2 | 124,000 |
| 26 | 978015231 | Otlčenie omietok vonkajších s vyškriabaním škár v rozsahu do 100 %, do v. 0,8m -0,01600t | m2 | 24,108 |
| 27 | 961055111 | Búranie muriva nadzákladového (okenné a dverné otvory, kapsy na trámy) | m3 | 2,439 |
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |
|  | 713 | Izolácie tepelné |  |  |
| 28 | 713111121 | Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou zhora (strop prístavby a hlavne] budovy) | m2 | 165,830 |
| 29 | 6313670602 | Minerálna vlna hrúbka 200 mm | m2 | 182,413 |
|  | 762 | Konštrukcie tesárske |  |  |
| 30 | 762233-1 | Dodávka a montáž dreveného pochôdzného záklopu miestnosti hr. min 2,20 mm (1.07) | m2 | 13,500 |
| 31 | 762822140 | Dodávka a montáž stropníc z hraneného reziva miestnosti vCet. SM reziva so začistením omietok (1.07) | m3 | 0,864 |
| 32 | 762895000 | Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice | m3 | 3,834 |
|  | 764 | Konštrukcie klampiarske |  |  |
| 33 | 764352203 | Žľab z pozink. PZ plechu pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm | m2 | 13,000 |
| 34 | 764325916 | Hák pozink. PZ polkruhový r.š. 330 mm | ks | 15,000 |
| 35 | 764352953 | Koleno šikmé kruhové PZ pre pododkvapové žľaby pr. 120mm | ks | 4,000 |
| 36 | 764454203 | Objímky z pozink. PZ plechu kruhové s pr. 120mm | ks | 6,000 |
| 37 | 764454902 | Odpadové rúry z pozink. PZ plechu kruhové s priem. 120 mm | m | 6,500 |
| 38 | 764352917 | Kotlík kónický lisovaný 330/120 mm | ks | 2,000 |
| 39 | 764410440 | Oplechovanie predsadeného sokla z pozinkov. PZ farbeného plechu rš 150 mm (odtieň patina meď) - atyp | m | 30,150 |
|  | 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |
| 40 | 766621081 | Montáž okna a dverí plastového pre občiansku a bytovú výstavbu | ks | 5,000 |
| 41 | 6114109400R | Plastové okno H/B 750/900 mm jednokrídlové pevné (1.06, 1.07) | ks | 3,000 |
| 42 | 6114120000R | Plastové dvere H/B 1200/1950 mm dvojkrídlové otváravé (1.01, 1.07) | ks | 1,000 |
| 43 | 6114110000R | Plastové dvere H/B 900/1950 mm jednokrídlové otváravé (1.01, 1.07) | ks | 1,000 |
|  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |
| 44 | 5978651310 | Dodávka garážovej roletovej brány, zasúvateľnou pod strop 3500x3500 mm s izoláciou vrát. el. pohonu | ks | 1,000 |
| 45 | 767629003 | Montáž garážovej roletovej sekčnej brány vrátane revíznych správ | ks | 1,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | Elektromontáže |  |  |
| 46 | 21011-00 | Dodávka a montáž elektrických vykurovacích konvektorov na stenu Protherm 2000 (1.02,1.03,1.06,1.7) | ks | 9,000 |
| 47 | 210200012 | Dodávka a montáž - svietidlo LED interiérové stropné IP20 - Top light 5502/40/SD/LED (drevo, sklo) | ks | 5,00 |
|  | 777 | Podlahy syntetické |  |  |
| 48 | 777115031 | Dodávka a montáž vinylovej podlahovej krytiny, vodeodolná, min.hr. 2,5 mm (motív dreva) | m2 | 47,000 |
|  | 78-VV | Dokončovacie práce - vnútorné vybavenie |  |  |
| 49 | 780-01 | Dodávka a montáž skrine dvojkrídlovej, 4-policovej lamino (odtieň dub/buk), uzamykateľná v.200/š.80/h.52 cm | ks | 2,000 |
| 50 | 780-02 | Dodávka a montáž skrine policovej, lamino (odtieň dub/buk), v.200/š.80/h.52 cm | ks | 1,000 |
| 51 | 780-03 | Dodávka a montáž skrine šatníkovej, dvojkrídlovej lamino (odtieň dub/buk), uzamykateľná v.200/š.80/h.52 cm | ks | 2,000 |
|  | 783 | Dokončovacie práce - nátery |  |  |
| 52 | 783726300 | Penetračný náter - vnútorné a vonkajšie omietky | m2 | 300,412 |